Опросный лист

для заказа ПКУ- 6(10)кВ У1 (Пункт Коммерческого Учёта)

| п/№ | Запрашиваемые данные | Параметры | Ответы Заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение кВ: | 6 или 10 |  |
| 2 | Схема подключения счетчика: | 3ТТ+3ТН / 2ТТ+3ТН |  |
| 3 | Расположение шкафа учета: | На опоре / другое |  |
| 4 | Трансформатор напряжения 3хЗНОЛ |  |  |
| - | Класс точности вторичной обмотки измерения: | 0,5 |  |
| 5 | Трансформаторы тока ТЛО-10: |  |  |
| - | Номинальный первичный ток, А | 5,10,15,20,30,40,50,75, 100,150,200,300,400,600 |  |
| - | Класс точности вторичной обмотки измерения: | 0,2S / 0,5S / 0,2 / 0,5 |  |
| 6 | Счетчик электроэнергии: | Тип счётчика |  |
| 7 | Интеграция в АСКУЭ |  |  |
| - | Способ передачи данных GSM | Да или нет |  |
| - | Порты связи; | RS-485 |  |
| - | Количество заказываемых устройств |  |  |
| 8 | Дополнительные требования |  |  |

Контакты заказчика: Организация______________________________________________________________ Ф.И.О._______________________________________________________________________________________ Телефон (______) ________________ Факс_______________ E-mail___________________________________ Адрес________________________________________________________________________________________ ИНН_____________________________________ КПП_______________________________________________